ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZLECENIODAWCA

Świdnicki Ośrodek Kultury

58-100 Świdnica Rynek 43

NIP 884-00-29-872

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi – postawienie ścianek działowych regipsowych z przeszkleniami wraz z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu biurowym na II piętrze teatru Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

- wysokość pomieszczenia - 2, 7 m

- ścianki (regips 12 cm):  ścianka długa - (dł. x wys.)  13,2 m x 2 m = 26,4 m2

- nadstawka - ze szkła bezpiecznego (dł. x wys.) 13,2 m x  0,7 m = 9,24 m2

- 3 ścianki działowe (regips 12 cm) : (dł. x wys.) 4 m  x 2 m = 8m 2 x 3= 24m 2

- nadstawka ze szkła bezpiecznego (dł. x wys.) 4 m x 0,7 m =2,8 m2 x 3 = 8,4m 2

- 4 sztuki drzwi szklanych "90" ze szkła hartowanego

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wykonawca zapewni gwarancję na 24 miesiące na przedmiot zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:  lipiec/sierpień 2016 r.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej;

Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu                 z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie dołączonego wykazu wykonanych usług w okresie 1 roku kalendarzowego wg załączonego wzoru.

- Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie pomiarów.

- Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy:

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania,

- nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

    - treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

    - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz usług w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 12.00, lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: a.baranowska@sok.com.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w ust.1.

- Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- KRYTERIA OCENY OFERTY

- Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena.

- Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje) za wykonanie całości usługi objętej przedmiotem zamówienia.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                         z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.

- Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

- Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- OSOBY DO KONTAKTÓW

Pytania dot. spraw technicznych

Penelopa Szmajduch

Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43 58-100 Świdnica

p.szmajduch@sok.com.pl

tel. 74 851-56-57

Pytania dot. spraw formalnych

Aleksandra Baranowska – Kierownik Działu Administracji

Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43 58-100 Świdnica

a.baranowska@sok.com.pl

tel. 74 851-56-52; 881512000

Załącznik do zapytania ofertowego

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE 1 ROKU

| Lp. | Miejsce wykonania | Okres realizacji | Zakres prac | Ilość zrealizowanych m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |